Таблица показателей качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения ,

подаваемой абонентам , проживающим на территории Остаповского сельского поселения

за 3 квартал 2024 год.

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения | Норматив СанПиН 2.1.3685-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цветность | 9,8 | градусы | 20 |
| 2. | Запах при 20ºС | 1 хлор. | баллы | 2 |
| 3. | Запах при 60³С | 1 хлор. | баллы | 2 |
| 4. | РН | 7,5 | Единицы РН | 6-9 |
| 5. | Щелочность | 3,3 | мг-экв./дм³ | 5 |
| 6. | Мутность | 1,0 | ЕМФ | 2,6 |
| 7. | Железо | 0,12 | мг/дм³ | 0,3 |
| 8. | Медь | 0,006 | «-« | 1,0 |
| 9. | Окисляемость | 3,2 | мг/дм³ | 5,0 |
| 10. | Общая жесткость | 4,5 | º Ж | 7,0 |
| 11. | Хлориды | 64,0 | мг/дм³ | 350 |
| 12. | Нефтепродукты | 0,02 | мг/дм³ | 0,1 |
| 13 | Сухой остаток | 423 | «-« | 1000 |
| 14 | Сульфаты | 35,6 | «-« | 500 |
| 15. | Общее микробное число (ОМЧ) | 1 | КОЕ в 1 мл | 50 |
| 16 | Общие колиформные бактерии (ОКБ). | Не обнаружено | КОЕ в 100 мл | Не обнаружено |